**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**隧道人行横洞防火门等更换维修项目**

**询价文件**

**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**2024年**

**第一章**

**询价公告**

**一、询价条件**

因工作需要，现需开展江西省寻全高速公路有限责任公司隧道人行横洞防火门等更换维修项目询价，资金来源为自有资金，该项目已具备实施条件，现对该项目进行公开询价。

本次询价项目名称：江西省寻全高速公路有限责任公司隧道人行横洞防火门等更换维修项目。询价人为: 江西省寻全高速公路有限责任公司。合同签订方为: 江西省寻全高速公路有限责任公司。

**二、询价内容及标准**

项目概况：隧道内部分人行横洞防火门、电箱门长期受隧道内侧渗水潮湿与横风影响，门体有不同程度的锈蚀和损坏。需要对隧道内的门体进行更换维修加固。

1. 询价内容及要求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **规格** | **单位** | **数量** | **说明** | **备注** |
| 1 | 人行横洞防火门 | 防火门换新 | 双开门192\*202cm | 樘 | 13 | 甲级钢质 | 故障损坏点分布在各隧道内，详见附件 |
| 双开门220\*200cm | 樘 | 3 |
| 防火门配套框架维修 | 2处侧板掉落，1处底部不密封 | 樘 | 3 |  |
| 加固 | 定制固定器和插销门栓 | 樘 | 54 | 每处4个插销门栓和1个固定器(含1米钢链条），要求钢材质 |
| 2 | 电箱门 | 电箱脱卸门轴 合页 | 双开门83\*99cm | 个 | 32 | 不锈钢材分体式 |
| 电箱门 平面锁 | 83\*99cm | 把 | 10 | 优质铝合金材 |
| 3 | 车行 横洞门 | 电机链条保养 | 加润滑油脂 | 处 | 12 | 全合成高温链条脂 |

本工程主要设备及配件需要符合对应的产品标准，需取得消防产品身份标识（二维码）、产品合格证并提供其消防产品认证证书和检验报告，设备须符合询价文件的技术要求并经业主验收合格后方可进行安装，如报价人提供的相关材料、设备不符合询价文件的技术要求，业主有权拒收。

2、项目地点 寻全高速全线 。

3、项目工期：合同签订之日起 30 天内完成施工，如未完成，**逾期违约金：每天支付合同金额的1 %。**

**三、本次询价的控制价上限及要求**

**1、控制价上限：76855元，**报价方的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

**2、报价文件要求：**

主要设备及配件需要符合对应的产品标准，需取得消防产品身份标识（二维码）、产品合格证并提供其消防产品认证证书和检验报告。

本报价包含实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、机柜基础建设、电缆光缆管道铺设、设备迁移调试、咨询、交通、安全、管理、保险、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。

**四、询价保证金**

该项目询价保证金为人民币壹仟伍佰元整(￥1500元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。

询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由询价人核验并收取第二轮报价后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选单位的询价保证金在合同签订后一次性退还，如中选人拒绝签订合同或存在其他损害询价人利益的情况，询价单位有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

若报价人在报价文件的递交截止时间后要求撤回报价文件、拒绝二次报价或出现第二轮报价高于第一轮报价的情况，询价人有权拒绝退还报价人的询价保证金。

**五、费用的支付**

1、实际支付按验收合格的实际工程量进行结算支付。

2、第1期支付：采购施工完成并经业主验收合格后15天内，支付已完工程总价97％的合同款。

3、第2期支付：质保期两年（自验收合格之日起算），期满并经业主复查无质量缺陷后15天内支付已完工程剩余工程款。

**六、报价方资格要求**

1、资格要求：具备独立法人资格，持有有效的营业执照（具有本次采购施工经营范围）。

2、业绩要求：近三年内（合同签订时间为2021年9月1日至询价公告发布前1日）承接过合同金额不少于5万元的相关项目不少于1个。

3、各报价方之间不得存在以下情形：单位负责人为同一人；相互持股、控股、人员交叉任职、管理关系；一经查实则取消本次报价资格。

**七、报价文件组成**

请贵单位派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次询价活动：

身份证明包括：1、身份证原件，2、法人代表参加的持法人代表证书原件、单位负责人参加的持证明文件原件、授权代理人参加的可以为报价文件中授权书的复印件。

报价文件包括：

1、法人代表（持法人代表证书复印件）、单位负责人（持证明文件复印件）或其授权代理人（持授权书原件）；

2、经办人身份证复印件

3、报价函(含报价清单)

4、信誉承诺表

5、单位营业执照（事业单位法人证书）复印件

6、业绩证明材料（须提供已完项目的合同文件）复印件、人员相关资料

8、询价文件要求的其它文件。

**以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式三份，一正两副）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。**

**八、公告媒介、询价文件获取时间及方式：**有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在江西省赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告，在江西省赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价文件，本项目询价如有补遗，将于报价文件递交截止时间前24小时在江西省赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）发布，报价人应随时关注该网站，及时下载，询价人不再另行通知。

**九、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字，未按要求密封的报价文件，采购方将予以拒收。

**十、报价文件的递交及相关事宜：**

报价文件的递交截止时间：2024年9月11日下午15：00，递交地址赣州市安远县迎宾大道安远北收费站左侧寻全高速公路有限责任公司一楼会议室。采购方将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十一、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

2、报价人代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等，结束后报价人及询价小组签字确认。

**十二、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、江西省寻全交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十三、联系方式**

询价人名称：江西省寻全高速公路有限责任公司

询价人地址：江西省寻全高速安远北收费站出口左侧（江西省寻全高速公路有限责任公司）

联系人：张先生 电 话：0797-3735595

**十四、监督部门及联系方式**

监督部门：江西省寻全高速公路有限责任公司 党群人事部

地 址：赣州市安远县迎宾大道安远北收费站出口左侧

电 话: 0797-3735104

邮政：342100

江西省寻全高速公路有限责任公司

2024年9月6日

**第二章**

**评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、营业执照、业绩、检定证书、拟委任项目负责人等资格条件符合报价文件规定；

7、资质等级符合报价文件规定；

8、信誉符合报价文件规定；

9、其他资料符合询价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《最终报价函》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定第一候选人。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

**第三章 报价文件格式**

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

授权委托书

本人 系 的法定代表人/单位负责人，现委托 为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改

报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

**报 价 函**

**致：江西省寻全高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《江西省寻全高速公路有限责任公司隧道人行横洞防火门等更换维修项目询价文件》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **说明** | **备注** |
| 1 | 人行横洞防火门 | 防火门换新 | 双开门192\*202cm | 樘 | 13 |  |  | 甲级钢质 | 故障损坏点分布在各隧道内，详见附件 |
| 双开门220\*200cm | 樘 | 3 |  |  |
| 防火门配套框架维修 | 2处侧板掉落，1处底部不密封 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 加固 | 定制固定器和插销门栓 | 樘 | 54 |  |  | 每处4个插销门栓和1个固定器(含1米钢链条），要求钢材质 |
| 2 | 电箱门 | 电箱脱卸门轴 合页 | 双开门83\*99cm | 个 | 32 |  |  | 不锈钢材分体式 |
| 电箱门 平面锁 | 83\*99cm | 把 | 10 |  |  | 优质铝合金材 |
| 3 | 车行 横洞门 | 电机链条保养 | 加润滑油脂 | 处 | 12 |  |  | 全合成高温链条脂 |
| 4 | 其他 | 安全费 |  | 项 | 1 |  |  | 交通、运输、保险、人员等安全 |
| 含税总价（元） | | |  |  |  |  |  |  |  |

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

### 注：本报价包含实施和完成项目所需的包含人工费、设备及燃油费、运费、税金、利润等所有内容，住宿、通行费自理，询价人不再另行支付其他费用。

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 5 | 报价人是否存在弄虚作假的行为 |  |

注：1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现询价人有权取消其中选资格，并没收其询价保证金。

### 3.询价人有权核查报价人在报价文件中提供的资料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其报价将被否决并没收其询价保证金；若在签订合同前发现第一成交候选人提供了虚假资料，询价人有权取消其中选资格并没收其询价保证金；若在合同实施期间发现中选人提供了虚假资料，询价人有权从工程支付款或履约保证金中扣除10%签约合同价的金额作为违约金。同时询价人有权将报价人上述弄虚作假行为上报相关主管部门,作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、业绩证明材料等

注：1、营业执照等提供复印件，并加盖公章；

2、业绩证明材料提供合同扫描件，并逐页加盖公章。

**合同范本（以询价文件内容为依据填写）**

# \*\*\*\*\*\*项目施工合同

**甲方**： 江西省寻全高速公路有限责任公司 （以下简称甲方）

统一社会信用代码：91360700576100813B

**乙方**： （以下简称乙方）

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规的有关规定，本着相互尊重原则，甲方

将 项目发包给乙方实施完成，为确保工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款：

## 工程概况

1、工程名称： ；

2、工程地点： ；

3、质 保 期： \* 年，验收合格后起算；

## 二、工程期限

1、本工程合同总工期为 \*\* 天（从合同签订生效日起算工期）。

2、如乙方未在约定期限内完成，每延期一天向甲方支付违约金合同金额的**\*\*%**，直至违约金达到合同总价，甲方仍保留进一步追责的权利。逾期达到 15 日，甲方有权解除本合同并要求乙方承担赔偿损失、支付违约金等违约责任。

## 工程合同总价

1、本工程的合同总价（含税）为人民币（大写）： （￥ 元 ）。

2、工程量清单：

（附表）

3、注：本合同总价包含但不限于实施和完成项目所需的劳务、材料、安装、调试、咨询、交通、安全、管理、保险、税费、利润等所有费用，甲方不再另行支付其他费用。

**技术标准及要求：**

**（如有）**

## 四、支付结算（与询价文件一致）

1、实际支付按验收合格的实际工程量进行结算支付。

2、第1期支付：采购施工完成并经业主验收合格后15天内，支付已完工程总价97％的合同款。

3、第2期支付：质保期\*\*年（自验收合格之日起算），期满并经业主复查无质量缺陷后15天内支付已完工程剩余合同款。

注：本合同所涉合同价款的支付，每次须由乙方向甲方开具送达并交付与付款金额面值相等真实合规的增值税发票后，方可付款，否则甲方有权拒绝支付。

## 五、施工方案

（按规范计划要求如实完善）。

## 六、工程验收

1、 验收方式为：甲乙双方共同验收，验收合格后甲方应在乙方服务记录单签署验收合格。

2、 验收的期限为：甲方应于乙方完成工作后，设备成功运行1个月后， 15 日内完成验收；如非因乙方原因逾期未完成验收的视为验收合格。

3、 提出产品质量异议的期限为：自验收之日起 7 日内，未提出服务质量异议的视为乙方服务符合本合同要求。若甲方提出技术服务后产品及服务质量异议的，乙方应当就该异议作出有效措施或及时处理，若未进行及时处理，每天将按合同总价的 1% 扣除质保金。

## 七、双方权责

1、 任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的 5% 。

2、 乙方必须严格按施工方案、预算项目及与甲方协商意见进行施工，并接受甲方现场监督，但乙方所派遣的施工人员与甲方无任何劳动、劳务或雇佣关系，其在施工及工作外延过程中自身伤害及对外造成他方伤害、财物损害等一切责任均与甲方无关，由乙方负责，且甲方无需支付任何费用。若因乙方原因导致甲方对外承担责任的，甲方可向乙方全额追偿直接损失并要求乙方承担因追偿产生的诉讼费用、律师代理费用等。

3、 施工中甲方或施工人员对原项目方案进行变更，经甲方书面批准后，应在变更前 1天（重大设计变更提前5天）向乙方发书面变更通知，乙方按通知进行变更。否则，乙方有权拒绝变更。因变更导致延误的工期相应顺延。

4、 由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。

5、本工程在质保期内如出现质量问题，乙方将在 24 小时内响应，3天内维修解决， 3天 内无法完成维修的需及时说明情况并取得甲方认可，乙方将一律予以免费维修或更换，如未及时响应解决，每天将按合同总价的 1% 扣除质保金。乙方限期未完成的甲方有权另外寻找第三方维修，维修费用由乙方承担并在质保金中扣除质保金不足部分，甲方可继续向乙方追偿。

6、乙方在施工中造成甲方设备损坏的应负全责并照价赔偿。

## 八、争议解决

合同执行过程中，如发生异议，双方应友好解决，若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

## 九、合同生效与其他

1、 本合同附件系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同中未尽事宜均可由双方协商后签订补充协议解决。因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，双方均可向施工项目所在地人民法院提起诉讼。

2、 在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止；保修期满，有关保修条款终止。

3、 本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，自双方法定代表人或授对委托人签字并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人/授权委托人（签字）： 法人/授权委托人（签字）：

税号： 税号：

账号： 账号：

开户行： 开户行：

电话： 电话：

合同签订时间： 年 月 日

（附加签订安全生产合同）